Potentiometric titration of sodium sulphide vs lead perchlorate using Sulphide ISE.

End point at 7.87mls = 504 ppm S.

Titration of 50 ml sodium sulphide solution (containing approx. 500 ppm S )

| Volume of 0.1 M lead perchlorate (ml) | Average Electrode Potential (mV) |
| --- | --- |
| 0.00 | -775.6 |
| 0.90 | -774.5 |
| 2.00 | -771.1 |
| 3.00 | -767.3 |
| 4.00 | -762.5 |
| 5.20 | -754.9 |
| 6.00 | -747.5 |
| 7.00 | -731.2 |
| 7.50 | -711.9 |
| 7.64 | -699.8 |
| 7.80 | -651.2 |
| 7.85 | -646.7 |
| 7.87 | -468.7 |
| 7.98 | -428.2 |
| 8.12 | -408.7 |
| 8.86 | -374.8 |
| 9.52 | -365.8 |
| 10.38 | -359.5 |

For the ~500ppm S solution, 382.7 mg Na2S.9H2O (98 % = ~51 mg S - if exactly 9H2O !) was dissolved in distilled water and added to a 100ml volumetric flask containing 2 ml of 10 M NaOH aqueous solution. Then made up to the mark with distilled water.

The duplicate mV measurements were obtained by taking a second reading in the same solution after several minutes.

Data and graph with kind permisson of Zhao Penglei, De Montfort University, Leicester, October 2006