## Sheet1
Testing Sample Addition Method on small samples
CCR, Nico2000 Ltd, 30/09/04
Chloride Electrode with separate KNO3 reference. Slope = - 49
10 ml of 100 ppm standard (mV1) + 2 mls of 50ppm test sample made from same standard (mV2)
Run | mV1 | mV2 | ppm
1 | 190.1 | 179.7 | 48
2 | 190.7 | 179.8 | 50.2
3 | 191.8 | 180.4 | 52.5
4 | 191.4 | 180.5 | 50.1 | Measured 30 mins after run 3
5 | 191.2 | 179.6 | 53.8
6 | 192.1 | 180.8 | 52.3
7 | 183.3 | 174.4 | 50.4 | Measured 12 hours after run 6 - ISE in 1000ppm overnight
8 | 184.2 | 173.7 | 48.5
9 | 185.6 | 174.4 | 49.5
|  | Mean | 50.5889
|  | Stand.Dev. | 1.9225
|  | S.D % | 3.8003
"In House" 50ppm standard for comparison
1 | 185.4 | 174.3 | 51.4
2 | 185.2 | 174.7 | 48.3
3 | 185.1 | 174.4 | 49.5
|  | Mean | 49.7333
|  | Stand.Dev. | 1.5631
|  | S.D % | 3.143

## Sheet2
CCR, Nico2000 Ltd, Sept. 2004
Method tested with Ammonium ISE and Lithium Acetate Reference Electrode.
First measurement (mV1) = 10mls of 2 ppm NH4 standard.
Second measurement (mV2) after adding 2 ml of sample
Sample 1: actual concentration = 25ppm Sample 2 = 12.5 ppm
Sample 1 | mV1 | mV2 | ppm NH4
Run 1 | 132.7 | 158.4 | 29.1
2 | 138.6 | 162.8 | 26.6
3 | 140.7 | 160.9 | 20.4
4 | 140.1 | 163.8 | 25.8
5 | 143.3 | 163.9 | 20.9
|  | Mean | 23.425
|  | Stand.Dev. | 3.2274
|  | S.D % | 13.7774
Sample 2
1 | 139 | 153.8 | 13.7
2 | 142.2 | 154.6 | 11.2
3 | 142 | 155.4 | 12.3
|  | Mean | 12.4
|  | Stand.Dev. | 1.253
|  | S.D % | 10.1048